## Slide 1
基于逻辑可编程技术和
物联网的配电终端开发平台
童湘彪
2021年12月9日

## Slide 2
目录
contents
平台架构
01
逻辑可编程
02
配置接口2.0
03

## Slide 3
平台架构
—基于物联平台的逻辑APP

## Slide 4
单CPU系统实现“保护”+“通讯”。
Linux内核极佳通讯性能
极佳实时性能，中断延时<5us，满足任何保护算法的要求。
平台架构
—硬实时Linux平台

## Slide 5
平台架构
—多硬件平台支持
TI
AM3352
冷火
MCF54418
智芯
SCM605
伏羲
CK810\CK860
CPU主频250M.
内置EMAC加速单元
CPU主频300M.
内置DDR
CPU主频1G.
硬件浮点
CPU主频1.2G
多核异构.

## Slide 6
可以更好的满足国网、南网对逻辑规范性的要求。
逻辑可编程
—国网、南网需求
规范性要求

## Slide 7
采用国际通用的PLC编辑工具CODESYS
逻辑可编程
—国际通用编辑工具

## Slide 8
配电终端维护工具内置运行逻辑监视功能，
方便现场工程技术人员实时查看装置内部逻辑状况。
逻辑可编程
—维护工具内置监视模块

## Slide 9
配置接口2.0
—配置JSON化
通过JSON化配置，解耦程序与配置的强关联，升级程序无需重新配置。
3大组态模块，各种工程应用都可以通过组态解决，无需修改程序，大大提高了系统的可靠性
简单的三遥逻辑模型

## Slide 10
配置接口2.0
—定值参数1
支持多定值区
每个定值有对应说明，确保用户明白定值含义。

## Slide 11
配置接口2.0
—定值参数2
平台定值参数可以自定义，通过ID关联。
定值区数目可自定义
可指定LCD定值设置时，是否显示

## Slide 12
配置接口2.0
—定值参数3
定值更新时，提供两个维度比较界面让设置者确认，确保设置无误。

## Slide 13
配置接口2.0
—通道配置
通过灵活的通道配置，应对不同的工程应用的三遥硬件通道配置。
通过装置通道配置可以将外部硬件资源和内部逻辑模型灵活对接，满足不同用户的需求。

## Slide 14
配置接口2.0
—转发点表
提供功能强大的转发点表配置。
支持双点合并
支持ID、名称筛选资源
支持AND、OR、XOR逻辑
支持带位号的子设备级连
远程参数定值可配

## Slide 15
配置接口2.0
—LCD显示配置
LCD界面可以进行灵活控制，满足不同用户需求。

## Slide 16
谢谢！